## CONSUMOS ACTUALES
Programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. PUMAGUA
Coordinación de Balance Hidráulico.
Modelación y calibración del sistema de agua potable de Ciudad Universitaria. UNAM
Consumo y aportaciones medios actuales correspondientes a los nudos de los sectores hidráulicos
SH | CONSUMO | Suministros medido y no medido. Sectores Hidráulicos | [7 empty] | Coordenadas (UTM)
|  | ID BASE DATOS | ID EPANET | Nombre de la entidad universitaria | Nombre del edificio | Qmed consumido (l/s) | Q med aportado (l/s) | Qmed (m3/día) | Qmed aportado (m3/día) | x | y | z
SECTOR HIDRÁULICO 1 | CONSUMO MEDIDO | 139 | 161 | CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS (CELE) | CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS | 0.21808 | 0.17446 | 18.8421 | 15.0737 | 480825.9974 | 2137509.545 | 2281
|  | 46 | 506 | CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA | CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA EDIFICIO PONIENTE | 0.0028696 | 0.0022957 | 0.24794 | 0.19835 | 481510.8074 | 2136855.9844 | 2280.29
|  | 50 | 499 |  | CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA EDIFICIO PRINCIPAL | 0.040579 | 0.032463 | 3.5061 | 2.8048 | 481522.7645 | 2136857.3348 | 2280.5
|  | 51 | 498 |  | CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA EDIFICIO ORIENTE | 0.045269 | 0.036215 | 3.9113 | 3.129 | 481567.706 | 2136860.5595 | 2280.22
|  | 181 | 240 | TORRE DE HUMANIDADES | TORRE DE HUMANIDADES | 0.14991 | 0.11992 | 12.9519 | 10.3615 | 480788.835 | 2137763.8059 | 2282
|  | 292 | 165 | COORDINACION DE POSGRADO | AUDITORIO ALFONSO CASO | 0.011637 | 0.0093094 | 1.0054 | 0.80433 | 480754.0522 | 2137709.6153 | 2280.5
|  | 187 | 615 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR | CERTIFICACION Y CONTROL DOCUMENTAL | 0.09804 | 0.078432 | 8.4706 | 6.7765 | 481663.922 | 2137056.256 | 2277
|  | 172 | 361 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN | COORDINACION DE AREAS VERDES | 0.011478 | 0.0091821 | 0.99167 | 0.79333 | 4809709816 | 21372600279 | 2283.5
|  | 154 | 98 | DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL | LIBRERÍA. JAIME GARCÍA TORRES | 0.023915 | 0.019132 | 2.0663 | 1.653 | 480400.3467 | 2138029.0821 | 2274.8
|  | 197 | 110 | DIRECIÓN GENERAL DE PERSONAL | DIRECCION GENERAL DE PERSONAL | 0.17132 | 0.13706 | 14.8021 | 11.8417 | 480313.822 | 2138063.5252 | 2277.2
|  | 209 | 114 | DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y PROTECCION CIVIL | BASE 1 | 0.034028 | 0.027222 | 2.94 | 2.352 | 480503.2158 | 2138049.5588 | 2275
|  | 158 | 111 |  | BASE DE OPERACIONES | 0.033116 | 0.026493 | 2.8613 | 2.289 | 480400.3467 | 2138029.0821 | 2274.8
|  | 54 | 133 | FACULTAD DE DERECHO | ANEXO DE DERECHO, ESCUELITA | 0.0074149 | 0.0059319 | 0.64065 | 0.51252 | 480794.1822 | 2137779.9078 | 2279
|  | 149 | 239 |  | POSGRADO DE DERECHO, VIEJO | 0.30406 | 0.24325 | 26.2706 | 21.0165 | 480762.5863 | 2137815.1283 | 2279
|  | 157 | 131 | FACULTAD DE ECONOMIA | EDIFICIO PRINCIPAL | 0.38 | 0.304 | 32.832 | 26.2656 |  |  | 2282.9
|  | 11 | 132 |  | EDIFICIO DE POSGRADO | 0.019176 | 0.015341 | 1.6568 | 1.3254 | 480684.9335 | 2137799.815 | 2282.9
|  | 88 | 129 |  | EDIFICIO B | 0.019618 | 0.015694 | 1.695 | 1.356 | 480663.7942 | 2137858.0784 | 2279.5
|  | 159 | 1118 | FACULTAD DE MEDICINA | CAFETERIA MEDICINA | 0.0058666 | 0.0046933 | 0.50687 | 0.4055 | 481193.3227 | 2137612.9211 | 2278.9
|  | 247 | 1117 |  | EDIFICIO A | 0.27447 | 0.21958 | 23.7142 | 18.9714 | 481150.985 | 2137771.0084 | 2278.15
|  | 245 | 1114 |  | EDIFICIO B CIRUGIA BASAMENTO Y AUDITORIO | 0.11448 | 0.091582 | 9.8908 | 7.9127 | 481117.8678 | 2137661.5492 | 2276.6
|  | 243 | 1113 |  | EDIFICIO B NORTE | 0.10377 | 0.08302 | 8.9662 | 7.1729 | 481115.5149 | 2137663.8714 | 2274.2
|  | 253 | 1115 |  | EDIFICIO B SUR | 0.10032 | 0.080255 | 8.6675 | 6.934 | 481117.5332 | 2137631.0796 | 2278.9
|  | 156 | 153 |  | EDIFICIO DE INVESTIGACION | 0.20658 | 0.16526 | 17.8484 | 14.2787 | 481111.6018 | 2137723.0616 | 2278.9
|  | 166 | 200 |  | PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL | 0.22113 | 0.1769 | 19.1055 | 15.2844 | 481320.1331 | 2137651.7383 | 2275.4
|  | 168 | 1116 |  | TECNICAS QUIRURGICAS | 0.11835 | 0.094678 | 10.2253 | 8.1802 | 481123.903 | 2137632.0139 | 2278.69
|  | 173 | 224 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | BIBLIOTECA Y AUDITORIO | 0.14932 | 0.11946 | 12.9015 | 10.3212 | 480959.8346 | 2137788.0057 | 2277.9
|  | 248 | 226 |  | EDIFICIO D | 0.10749 | 0.085993 | 9.2873 | 7.4298 | 480962.4868 | 2137792.3571 | 2278.1
|  | 184 | 119 |  | CLINICA | 0.17913 | 0.1433 | 15.4769 | 12.3815 | 480922.2591 | 2137855.1301 | 2278.2
|  | 162 | 1120 |  | CLÍNICA MAXILOFACIAL. POSGRADO | 0.077326 | 0.061861 | 6.681 | 5.3448 | 481660.4912 | 2137208.3427 | 2277.9
|  | 76 | 616 |  | CLÍNICA ORTODONCIA. POSGRADO | 0.65773 | 0.52619 | 56.8282 | 45.4626 | 481589.8424 | 2137260.117 | 2278.1
|  | 90 | 614 |  | ADMINISTRATIVAS ODONTOLOGIA. POSGRADO | 0.004262 | 0.0034096 | 0.36824 | 0.29459 | 481589.8424 | 2137260.117 | 2278.1
|  | 32 | 567 | FACULTAD DE VETERINARIA | BIBLIOTECA | 0.023223 | 0.018578 | 2.0065 | 1.6052 | 481408.4283 | 2137152.6176 | 2281
|  | 5 | 550 |  | EDIFICIO NORTE 1 | 0.0084587 | 0.006767 | 0.73083 | 0.58467 | 481325.4919 | 2137381.333 | 2281
|  | 7 | 549 |  | EDIFICIO SUR 1 | 0.028535 | 0.022828 | 2.4654 | 1.9723 | 481326.6012 | 2137368.3803 | 2282
|  | 2 | 561 |  | EDIFICIO 2 | 0.1144 | 0.09152 | 9.8842 | 7.9073 | 481332.8746 | 2137264.5758 | 2279
|  | 123 | 564 |  | EDIFICIO 3 | 0.18069 | 0.14455 | 15.6113 | 12.489 | 481339.1488 | 2137201.0465 | 2282
|  | 4 | 1121 |  | EDIFICIO 4 | 0.024831 | 0.019865 | 2.1454 | 1.7163 | 481347.1241 | 2137405.2699 | 2282
|  | 10 | 551 |  | EDIFICIO 5 | 0.32791 | 0.26233 | 28.3319 | 22.6655 | 481405.4702 | 2137402.6745 | 2282
|  | 119 | 552 |  | EDIFICIO 6 | 0.12442 | 0.099533 | 10.7496 | 8.5997 | 481386.0147 | 2137354.4003 | 2282
|  | 38 | 568 |  | EDIFICIO 7 | 0.067646 | 0.054117 | 5.8446 | 4.6757 | 481404.8161 | 2137335.3614 | 2282
|  | 42 | 562 |  | EDIFICIO 8 | 0.090831 | 0.072665 | 7.8478 | 6.2782 | 481414.364 | 2137258.426 | 2282
|  | 3 | 578 |  | EDIFICIO 9 | 0.022627 | 0.018102 | 1.955 | 1.564 | 481436.5646 | 2137245.0943 | 2282
|  | 295 | 566 |  | EDIFICIO 10 | 0.033512 | 0.026809 | 2.8954 | 2.3163 | 481414.366 | 2137243.1653 | 2282
|  | 115 | 563 |  | EDIFICIO 11 Y 12 | 0.091365 | 0.073092 | 7.8939 | 6.3151 | 4813452129 | 21372010494 | 2282
|  | 94 | 221 | FACULTAD DE QUIMICA | TALLERES | 0.056299 | 0.045039 | 4.8642 | 3.8914 | 481026.3608 | 2137478.6538 | 2276.3
|  | 219 | 222 |  | FARMACEUTICA Y AUDITORIO | 0.0069668 | 0.0055735 | 0.60194 | 0.48155 | 481018.1905 | 2137498.3368 | 2276.2
|  | 206 | 319 |  | EDIFICIO C | 0.1455 | 0.1164 | 12.5708 | 10.0567 | 480882.2317 | 2137454.4883 | 2279
|  | 244 | 1124 |  | ING. QUIMICA | 0.029258 | 0.023407 | 2.5279 | 2.0223 | 480880.0032 | 2137474.9066 | 2279
|  | 118 | 479 | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR | ICMyL NORTE | 0.027141 | 0.021713 | 2.345 | 1.876 | 481265.5005 | 2137234.5517 | 2282
|  | 130 | 557 |  | ICMyL ORIENTE | 0.091963 | 0.07357 | 7.9456 | 6.3565 | 481311.5095 | 2137211.0606 | 2282
|  | 71 | 410 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y SISTEMAS (IIMAS) | IIMAS EDIFICIO PRINCIPAL | 0.027141 | 0.021713 | 2.345 | 1.876 | 481048.5114 | 2137312.2036 | 2284.4
|  | 124 | 447 |  | IIMAS BIBLIOTECA Y POSGRADO | 0.0096788 | 0.0077431 | 0.83625 | 0.669 | 481076.2734 | 2137356.7401 | 2284.4
|  | 231 | 416 |  | LABORATORIOS | 0.0096788 | 0.0077431 | 0.83625 | 0.669 | 481090.6382 | 2137270.658 | 2279.4
|  | 64 | 497 | INSTITUTO DE GEOFISICA | ANEXO GEOFISICA | 0.013717 | 0.010973 | 1.1851 | 0.9481 | 481523.1829 | 2137005.3903 | 2280.29
|  | 40 | 496 |  | EDIFICIO ORIENTE | 0.0077257 | 0.0061806 | 0.6675 | 0.534 | 481556.9625 | 2136985.3553 | 2280.29
|  | 52 | 492 | INSTITUTO DE GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | 0.11915 | 0.095316 | 10.2942 | 8.2353 | 481458.4765 | 2137095.1198 | 2279
|  | 135 | 494 | INSTITUTO DE GEOLOGIA | EDIFICIO PONIENTE GEOLOGIA | 0.048118 | 0.038495 | 4.1574 | 3.3259 | 481487.3267 | 2137067.8232 | 2279.5
|  | 34 | 495 |  | EDIFICIO ORIENTE GEOLOGIA | 0.028168 | 0.022535 | 2.4337 | 1.947 | 481517.8372 | 2137073.8966 | 2278.9
|  | 74 | 363 | INSTITUTO DE INGENIERIA | EDIFICIO 2 | 0.020785 | 0.016628 | 1.7958 | 1.4367 | 480971.644 | 2137334.0251 | 2282.92
|  | 72 | 1126 |  | EDIFICIO 3 | 0.037447 | 0.029958 | 3.2354 | 2.5883 | 480971.9158 | 2137331.2449 | 2282.92
|  | 67 | 362 |  | EDIFICIO 4 | 0.099306 | 0.079444 | 8.58 | 6.864 | 480971.644 | 2137334.0251 | 2282.92
|  | 47 | 560 | INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR | EDIFICIO ORIENTE | 0.062052 | 0.049641 | 5.3613 | 4.289 | 481288.0382 | 2137164.2722 | 2282.92
|  | 49 | 559 |  | EDIFICIO PONIENTE | 0.060712 | 0.04857 | 5.2456 | 4.1964 | 481263.9562 | 2137160.3627 | 2282.92
|  | 48 | 558 |  | BIOTERIO | 0.061155 | 0.048924 | 5.2837 | 4.227 | 481321.7052 | 2137159.5752 | 2280.2
|  | 53 | 490 |  | NEUROBIOLOGIA | 0.30832 | 0.24666 | 26.6391 | 21.3113 | 481353.1391 | 2137092.9547 | 2279
|  | 176 | 193 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | EDIFICIO A | 0.26898 | 0.21519 | 23.24 | 18.592 | 481116.1313 | 2137476.9227 | 2280
|  | 20 | 1128 |  | EDIFICIO B | 0.0035496 | 0.0028397 | 0.30668 | 0.24535 | 481116.1313 | 2137476.9227 | 2280
|  | 192 | 1129 |  | EDIFICIO C | 0.0064381 | 0.0051505 | 0.55625 | 0.445 | 481116.1313 | 2137476.9227 | 2280
|  | 311 | 488 | INSTITUTO DE QUIMICA | EDIFICIO A | 0.26218 | 0.20975 | 22.6528 | 18.1222 | 481192.2826 | 2137045.9776 | 2283.2
|  | 309 | 480 |  | EDIFICIO B | 0.08493 | 0.067944 | 7.3379 | 5.8703 | 481201.795 | 2137046.6793 | 2283
|  | 310 | 583 |  | EDIFICIO C | 0.030367 | 0.024294 | 2.6237 | 2.099 | 481176.8983 | 2137045.9854 | 2283.2
|  | 308 | 489 |  | EDIFICIO D | 0.014911 | 0.011929 | 1.2883 | 1.0307 | 481176.8983 | 2137045.9854 | 2283.2
| CONSUMO NO MEDIDO | 211 | 574 | DIRECCION GENERAL DE PERSONAL | Centro de Desarrollo Infantil, CU | 0.069444 | 0.055556 | 6 | 4.8 | 481678.7514 | 2137170.7391 | 2274.9
|  | 265 | 209 | FACULTAD DE QUIMICA | Conjunto A | 0.13889 | 0.11111 | 12 | 9.6 | 480914.0252 | 2137547.6934 | 2279.6
|  | 260 | 148 |  | Conjunto B | 0.16667 | 0.13333 | 14.4 | 11.52 | 481195.7809 | 2137579.7893 | 2274.2
|  | 196 | 206 |  | USAI | 0.027778 | 0.022222 | 2.4 | 1.92 | 481231.9508 | 2137570.5994 | 2274
|  | 234 | 146 |  | Almacenes | 0.024306 | 0.019444 | 2.1 | 1.68 | 481195.7809 | 2137579.7893 | 2274.2
|  | 240 | 207 |  | Farmacia | 0.013889 | 0.011111 | 1.2 | 0.96 | 481231.9508 | 2137570.5994 | 2274
|  | 121 | 502 | HOSPITAL DE MASCOTAS | Banfield | 0.081019 | 0.064815 | 7 | 5.6 | 481670.8518 | 2136816.5336 | 2279.3
|  | 400 | 255 | DGOC | Planta de Tratamiento | 0.0040509 | 0.0032407 | 0.35 | 0.28 | 481320.4013 | 2137721.4083 | 2265.8
|  | 230 | 164 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | Cafeteria y Sanitarios | 0.018519 | 0.014815 | 1.6 | 1.28 | 480756.9767 | 2137592.5533 | 2279.9
|  | 214 | 162 |  | Registro N | 0.0083333 | 0.0066667 | 0.72 | 0.576 | 480820.4931 | 2137577.4651 | 2279.5
|  | 198 | 160 |  | Registro S | 0.0083333 | 0.0066667 | 0.72 | 0.576 | 480809.3307 | 2137576.0099 | 2279.5
|  | 402 | 411 | JARDIN BOTANICO | Vivero Fausto Miranda, crucero 106-D | 0.0040509 | 0.0032407 | 0.35 | 0.28 | 481079.4905 | 2137225.6579 | 2281
|  | 224 | 413 |  | Vivero Fausto Miranda, registro | 0.0040509 | 0.0032407 | 0.35 | 0.28 | 481079.4905 | 2137225.6579 | 2281
|  | 129 | 619 | INSTITUTO DE GEOFISICA | Edificio Poniente | 0.086806 | 0.069444 | 7.5 | 6 | 481492.3001 | 2136973.1906 | 2280.7
|  | 250 | 580 | INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR | Instituto de Fisiología Celular | 0.18229 | 0.14583 | 15.75 | 12.6 | 481209.8425 | 2137099.952 | 2282.3
|  | 401 | 213 | COMEDOR FACULTAD DE DERECHO | COMEDOR FACULTAD DE DERECHO | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480705.7622 | 2137819.9616 | 2279
|  | 403 | 212 | COMEDOR FACULTAD DE QUÍMICA | COMEDOR FACULTAD DE QUÍMICA | 0.069444 | 0.055556 | 6 | 4.8 | 480866.8246 | 2137524.0167 | 2279
|  | 404 | 135 | BARRAS DE ALIMENTOS ECONOMÍA | BARRAS DE ALIMENTOS ECONOMÍA | 0.018519 | 0.014815 | 1.6 | 1.28 | 480814.9353 | 2137871.957 | 2278.5
|  | 405 | 257 | BARRA DE ALIMENTOS DERECHO | BARRA DE ALIMENTOS DERECHO | 0.018519 | 0.014815 | 1.6 | 1.28 | 480630.5083 | 2137847.2731 | 2280
|  | 406 | 461 | BARRA DE ALIMENTOS FACULTAD DE VETERINARIA | BARRA DE ALIMENTOS FACULTAD DE VETERINARIA | 0.018519 | 0.014815 | 1.6 | 1.28 | 481403.707 | 2137296.6173 | 2278
|  | 407 | 154 | BARRA DE ALIMENTOS QUÍMICA. EDIFICIO B | BARRA DE ALIMENTOS QUÍMICA. EDIFICIO B | 0.046296 | 0.037037 | 4 | 3.2 | 481094.2669 | 2137568.7904 | 2275.5
|  | 408 | 214 | BARRA DE ALIMENTOS QUIMICA. EDIFICIO A | BARRA DE ALIMENTOS QUIMICA. EDIFICIO A | 0.027778 | 0.022222 | 2.4 | 1.92 | 480956.7683 | 2137552.1711 | 2275.5
|  | 437 |  | LAVACOCHES | LAVACOCHES | 0.0046296 | 0.0037037 | 0.4 | 0.32 | 480877.5565 | 2137880.0829 | 2278
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 8.0477 | 6.4381 | 695.3187 | 556.255 |  |  |  | 13.4945
SECTOR HIDRÁULICO 2 | CONSUMO MEDIDO | 56 | 290 | CONSEJOS ACADEMICOS | CONSEJOS ACADÉMICOS | 0.067302 | 0.053841 | 5.8149 | 4.6519 | 480274.7311 | 2137200.503 | 2296
|  | 148 | 184 | RECTORIA | RECTORÍA | 0.2137 | 0.17096 | 18.4639 | 14.7711 | 480288.3685 | 2137628.8944 | 2295
|  | 189 | 93 | CEPE | CENTRO DE ESTUDIO PARA EXTRANJEROS | 0.30983 | 0.24787 | 26.7696 | 21.4157 | 480396.7098 | 2137997.796 | 2286
|  | 197 |  | DGP | DIRECCION GENERAL DE PERSONAL | 0.13845 | 0.11076 | 11.9625 | 9.57 | 480313.822 | 2138063.5252 | 2277.2
|  | 299 | 277 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | TALLER 1 | 0.034999 | 0.027999 | 3.0239 | 2.4191 | 480470.0226 | 2137514.4283 | 2284.9
|  | 299 | 276 |  | TALLER 3 | 0.096382 | 0.077106 | 8.3274 | 6.6619 | 480470.3377 | 2137448.5177 | 2280.85
|  | 99 | 285 |  | CARLOS LAZO | 0.014945 | 0.011956 | 1.2913 | 1.033 | 480503.3848 | 2137511.2514 | 2285
|  | 305 | 173 |  | EHECALT GORMAN | 0.028304 | 0.022643 | 2.4455 | 1.9564 | 480539.6831 | 2137449.0105 | 2285
|  | 100 | 274 |  | JOSE REVUELTAS | 0.031167 | 0.024934 | 2.6929 | 2.1543 | 480470.0226 | 2137514.4283 | 2283
|  | 299 | 280 |  | TALLER FEDERICO MARISCAL | 0.096 | 0.0768 | 8.2944 | 6.6355 | 480393.2843 | 2137479.7788 | 2277.5
|  | 242 | 182 |  | CRUCERO 46-A | 0.61024 | 0.48819 | 52.725 | 42.18 | 480504.5796 | 2137441.7599 | 2276.5
|  | 86 | 126 | FACULTAD DE DERECHO | BIBLIOTECA DERECHO | 0.07774 | 0.062192 | 6.7168 | 5.3734 | 480536.6572 | 2137868.1883 | 2285.74
|  | 77 | 251 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | BIBLIOTECA FILOSOFIA | 0.078646 | 0.062917 | 6.795 | 5.436 | 480430.5219 | 2137869.6865 | 2285.5
|  | 185 | 243 |  | CISTERNA FILOSOFIA | 0.18636 | 0.14909 | 16.1019 | 12.8815 | 480386.1049 | 2137816.2162 | 2284.7
|  | 92 | 245 |  | EDIFICIO PONIENTE FILOSOFIA (jardin de los Cerezos) | 0.0042969 | 0.0034375 | 0.37125 | 0.297 | 480434.4378 | 2137834.7246 | 2285.5
|  | 263 | 258 | FACULTAD DE INGENIERIA | EDIFICIO PONIENTE | 0.028342 | 0.022674 | 2.4487 | 1.959 | 480561.6169 | 2137549.6077 | 2275.8
|  | 205 | 171 | DGOSE | EDIFICIO PRINCIPAL | 0.63153 | 0.50522 | 54.5639 | 43.6511 | 480557.3843 | 2137565.7337 | 2284
|  | 80 | 123 | DGB | BIBLIOTECA CENTRAL | 0.40322 | 0.32257 | 34.838 | 27.8704 | 480333.9359 | 2137765.8846 | 2291.1
|  | 164 | 302 | FACULTAD DE MEDICINA | MEDICINA FAMILIAR | 0.034954 | 0.027963 | 3.02 | 2.416 | 480334.7677 | 2137279.1754 | 2289
|  | 97 | 84 | FACULTAD DE PSICOLOGIA | FAC. PSICOLOGIA CISTERNA | 0.17571 | 0.14056 | 15.181 | 12.1448 | 480224.5725 | 2138025.9505 | 2290.2
|  | 254 | 87 |  | FAC. PSICOLOGIA ED. A Y B | 0.2357 | 0.18856 | 20.3645 | 16.2916 | 480283.8781 | 2137950.3459 | 2290.2
|  | 255 | 272 | DGADyR | ALBERCA O. | 0.37756 | 0.30205 | 32.621 | 26.0968 | 480501.8064 | 2137354.431 | 2288.14
|  | 220 | 271 |  | ALBERCA SUR | 0.22049 | 0.17639 | 19.0504 | 15.2403 | 480512.4214 | 2137313.1473 | 2284
|  | 212 | 266 |  | SUB. AMERICANO | 0.642 | 0.5136 | 55.4684 | 44.3747 | 480697.6866 | 2137383.0977 | 2276.5
| CONSUMO NO MEDIDO | 186 | 303 | DIRECCION GENERAL DE CCH | Dirección General de CCH | 0.091551 | 0.073241 | 7.91 | 6.328 | 480228.2445 | 2137315.1013 | 2288.2
|  | 210 | 260 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Gaceta UNAM | 0.041319 | 0.033056 | 3.57 | 2.856 | 480229.2708 | 2137625.6094 | 2279
|  | 215 | 183 | DIRECCION GENERAL DE FINANZAS | Cajas de CU y Zona Comercial | 0.041319 | 0.033056 | 3.57 | 2.856 | 480292.5468 | 2137517.756 | 2278.8
|  | 218 | 305 | DGSM | Dirección General de Servicios Médicos | 0.046296 | 0.037037 | 4 | 3.2 | 480407.456 | 2137349.0552 | 2281
|  | 95 | 284 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | Taller Villagran | 0.027778 | 0.022222 | 2.4 | 1.92 | 480550.6647 | 2137486.3072 | 2276
|  | 410 | 244 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | Jardín de los cerezos | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480487.7472 | 2137824.682 | 2276
|  | 411 | 293 | FACULTAD DE INGENIERÍA | Gobierno y Administración | 0.048611 | 0.038889 | 4.2 | 3.36 | 480716.0479 | 2137500.4286 | 2276
|  | 412 | 166 |  | Laboratorios de Hidraulica | 0.041667 | 0.033333 | 3.6 | 2.88 | 480634.4974 | 2137547.5762 | 2276
|  | 188 | 86 | FACULTAD DE PSICOLOGIA | Edificio C | 0.041667 | 0.033333 | 3.6 | 2.88 | 480265.6948 | 2138033.4347 | 2279.2
|  | 413 | 122 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | Auditorio Justo Sierra | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4
|  | 414 | 252 | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | Comedor | 0.05787 | 0.046296 | 5 | 4 | 480401.8799 | 2137869.7187 | 2276
|  | 415 | 90 | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | Área de comidas | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480179.0754 | 2137985.7815 | 2283.5
|  | 416 | 179 | ZONA COMERCIAL | Zona comercial (Caja recoria, librería) | 0.023148 | 0.018519 | 2 | 1.6
|  | 417 | 195 | FACULTAD DE ARQUITECTURA | Restaurante | 0.05787 | 0.046296 | 5 | 4 | 480407.8834 | 2137520.0654 | 2277
|  | 418 | 292 | COMEDOR | Cibarium | 0.081019 | 0.064815 | 7 | 5.6 | 480754.9115 | 2137385.6194 | 2278
|  | 437 |  | LAVACOCHES | Estacionamientos | 0.0046296 | 0.0037037 | 0.4 | 0.32 | 480147.8892 | 2137919.1741 | 2286
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 5.4468 | 4.3574 | 470.6019 | 376.4815
SECTOR HIDRÁULICO 3 | CONSUMO MEDIDO | 161 | 513 | COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | 0.034423 | 0.027538 | 2.9741 | 2.3793 | 481378.3391 | 2137017.5178 | 2282.4
|  | 143 | 908 | DGAC FILMOTECA | FILMOTECA | 0.12521 | 0.10017 | 10.8182 | 8.6546 | 481538.6019 | 2136171.0738 | 2286.6
|  | 111 | 509 | DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS | DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS | 0.034423 | 0.027538 | 2.9741 | 2.3793 | 481418.1555 | 2136857.8472 | 2281.2
|  | 200 | 351 | DGADyR | FRONTON CERRADO O. | 0.014726 | 0.011781 | 1.2724 | 1.0179 | 480500.8067 | 2136748.0891 | 2296
|  | 30 | 350 |  | FRONTON CERRADO P. | 0.038208 | 0.030566 | 3.3012 | 2.6409 | 480448.9779 | 2136783.9722 | 2296
|  | 27 | 342 |  | TAPATIO MENDEZ | 0.016204 | 0.012963 | 1.4 | 1.12 | 480460.4425 | 2136998.933 | 2295.9
|  | 114 | 466 | DGTIC | EDIFICIO PRINCIPAL | 0.088256 | 0.070605 | 7.6253 | 6.1002 | 480587.0357 | 2136456.8689 | 2304.3
|  | 232 | 913 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | TIENDA UNAM | 1.3897 | 1.1117 | 120.0676 | 96.0541 | 481505.4232 | 2136222.7799 | 2287.2
|  | 252 | 618 | ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | 0.49677 | 0.39742 | 42.9212 | 34.3369 | 480427.3778 | 2136643.3918 | 2297.2
|  | 28 | 608 | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | POSGRADO | 0.19894 | 0.15916 | 17.1888 | 13.7511 | 480802.2296 | 2136599.9965 | 2300
|  | 78 | 535 | FACULTAD DE CIENCIAS | EDIFICIO P, AULAS SUR | 0.060321 | 0.048257 | 5.2118 | 4.1694 | 481025.6299 | 2136624.6543 | 2294.8
|  | 83 | 1132 |  | TALLERES | 0.012057 | 0.009646 | 1.0418 | 0.83341 | 481226.1753 | 2136586.1247 | 2290.2
|  | 91 | 521 |  | BIBLIOTECA | 0.0024578 | 0.0019662 | 0.21235 | 0.16988 | 481235.5716 | 2136774.6612 | 2286.4
|  | 153 | 603 |  | MODULO DE SANITARIOS, A-B | 0.036424 | 0.029139 | 3.1471 | 2.5176 | 481096.2217 | 2136735.5424 | 2291.5
|  | 160 | 540 |  | EDIFICIO A, BIOLOGIA | 0.064032 | 0.051225 | 5.5324 | 4.4259 | 481152.9275 | 2136701.5516 | 2290
|  | 165 | 528 |  | COLECCIONES BIOLOGICAS | 0.0003268 | 0.00026144 | 0.028235 | 0.022588 | 481038.6814 | 2136763.0316 | 2292.5
|  | 169 | 1127 |  | TLAHUIZCALPAN | 0.49711 | 0.39769 | 42.95 | 34.36 | 481226.1742 | 2136594.1482 | 2290
|  | 182 | 527 |  | FÍSICA | 0.0029344 | 0.0023475 | 0.25353 | 0.20282 | 481117.1292 | 2136770.116 | 2290
|  | 120 | 447 | FACULTAD DE INGENIERIA | BIBLIOTECA ENRIQUE RIVERO BORREL | 0.0073666 | 0.0058932 | 0.63647 | 0.50918 | 480845.678 | 2136861.1485 | 2292.3
|  | 256 | 355 |  | ANEXO DE INGENIERIA, PONIENTE | 0.081556 | 0.065245 | 7.0465 | 5.6372 | 480750.4353 | 2137002.6839 | 2288
|  | 257 | 459 |  | POSGRADO B | 0.17537 | 0.14029 | 15.1518 | 12.1214 | 480909.2682 | 2137189.0399 | 2282.8
|  | 259 | 356 |  | INGENIERIA MECANICA | 0.20751 | 0.16601 | 17.9288 | 14.3431 | 480834.2297 | 2137065.492 | 2285.5
|  | 207 | 598 | FACULTAD DE QUIMICA | CONJUNTO D | 0.16604 | 0.13283 | 14.3457 | 11.4765 | 481278.0822 | 2136726.6038 | 2286.3
|  | 216 | 548 |  | CONJUNTO E | 0.1662 | 0.13296 | 14.36 | 11.488 | 481311.971 | 2136480.4494 | 2290.2
|  | 225 | 592 | INSTITUTO DE ASTRONOMIA | INSTITUTO DE ASTRONOMIA, SUR | 0.017463 | 0.013971 | 1.5088 | 1.2071 | 481334.8713 | 2136839.2598 | 2283.2
|  | 229 | 512 |  | INSTITUTO DE ASTRONOMIA, ORIENTE | 0.048965 | 0.039172 | 4.2306 | 3.3845 | 481382.0877 | 2136900.0735 | 2281.9
|  | 37 | 401 | INSTITUTO DE INGENIERIA | EDIFICIO 1 | 0.043995 | 0.035196 | 3.8012 | 3.0409 | 480920.9081 | 2137336.1332 | 2279.8
|  | 1 | 398 |  | EDIFICIO 5 | 0.011029 | 0.0088235 | 0.95294 | 0.76235 | 480857.1942 | 2137233.6362 | 2284.1
|  | 41 | 445 |  | EDIFICIO 6 | 0.035301 | 0.028241 | 3.05 | 2.44 | 481008.3931 | 2137112.22 | 2283.6
|  | 13 | 397 |  | EDIFICIO 8 | 0.099149 | 0.079319 | 8.5665 | 6.8532 | 480841.7871 | 2137209.2216 | 2283.35
|  | 19 | 358 |  | EDIFICIO 11 | 0.1108 | 0.088638 | 9.5729 | 7.6584 | 480882.9622 | 2137164.8051 | 2283.3
|  | 43 | 444 |  | EDIFICIO 12 Y 18 | 0.02626 | 0.021008 | 2.2688 | 1.8151 | 481013.9851 | 2137084.9244 | 2284
|  | 112 | 399 |  | TORRE DE INGENIERIA | 0.085669 | 0.068535 | 7.4018 | 5.9214 | 480941.4404 | 2137267.2346 | 2284.1
|  | 113 | 925 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS | 0.085812 | 0.068649 | 7.4141 | 5.9313 | 481417.0636 | 2136359.3246 | 2284.9
|  | 136 | 585 | INSTITUTO DE MATERIALES | MEDIDOR 1 | 0.15351 | 0.12281 | 13.2629 | 10.6104 | 481237.8848 | 2136856.1005 | 2285
|  | 138 | 454 |  | MEDIDOR 2 | 0.031318 | 0.025054 | 2.7059 | 2.1647 | 481141.6832 | 2136887.3199 | 2286.2
|  | 133 | 451 |  | MEDIDOR 3 | 0.029534 | 0.023627 | 2.5518 | 2.0414 | 481085.0061 | 2136867.2384 | 2287.8
|  | 62 | 584 | INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES | GAMAMIL | 0.0033633 | 0.0026906 | 0.29059 | 0.23247 | 480980.7819 | 2136826.5899 | 2291.8
|  | 65 | 455 |  | MEDIDOR ORIENTE | 0.057687 | 0.046149 | 4.9841 | 3.9873 | 481069.3789 | 2136833.3132 | 2290.8
|  | 75 | 450 |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | 0.010907 | 0.0087255 | 0.94235 | 0.75388 | 480993.9925 | 2136849.5044 | 2289.8
|  | 183 | 518 | INSTITUTO DE FISICA | ACELERADOR | 0.017919 | 0.014336 | 1.5482 | 1.2386 | 481464.4955 | 2136715.2971 | 2282.3
|  | 177 | 517 |  | BIBLIOTECA | 0.020289 | 0.016231 | 1.7529 | 1.4024 | 481492.642 | 2136718.3106 | 2281.8
|  | 175 | 597 |  | LABORATORIO DE MICROSCOPIA | 0.10103 | 0.080828 | 8.7294 | 6.9835 | 481460.2587 | 2136706.5902 | 2282.6
|  | 171 | 514 |  | PRINCIPAL PONIENTE | 0.011588 | 0.0092702 | 1.0012 | 0.80094 | 481475.3826 | 2136802.2629 | 2280.6
|  |  | 515 |  | PRINCIPAL ORIENTE | 0.11548 | 0.092386 | 9.9776 | 7.9821
|  | 179 | 516 |  | TALLERES | 0.018403 | 0.014722 | 1.59 | 1.272 | 481395.6335 | 2136732.9405 | 2283.4
|  | 163 | 595 | INSTITUTO DE MATEMATICAS | PRINCIPAL | 0.068233 | 0.054586 | 5.8953 | 4.7162 | 481272.4061 | 2136821.3687 | 2284.8
|  | 127 | 520 | PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | 0.037766 | 0.030212 | 3.2629 | 2.6104 | 481296.8386 | 2136735.2706 | 2286
|  | 126 | 1134 | REST. AZUL Y ORO | REST. AZUL Y ORO | 0.028588 | 0.02287 | 2.47 | 1.976 | 480940.9788 | 2137270.3522 | 2284.1
| CONSUMO NO MEDIDO | 221 | 612 | CCADET | CCADET | 0.052083 | 0.041667 | 4.5 | 3.6 | 480408.7548 | 2136476.4056 | 2300
|  | 222 | 611 | CUAED | CUAED | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480408.7548 | 2136476.4056 | 2300
|  | 420 | 353 | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | Biblioteca | 0.020833 | 0.016667 | 1.8 | 1.44 | 480610.4682 | 2136816.6906 | 2294
|  | 421 | 352 |  | Edificio G | 0.055556 | 0.044444 | 4.8 | 3.84 | 480514.4837 | 2136671.2857 | 2294
|  | 246 | 1135 |  | Facultad de Contaduría | 0.083333 | 0.066667 | 7.2 | 5.76
|  | 251 | 462 |  | Idiomas y educación continua | 0.027778 | 0.022222 | 2.4 | 1.92 | 480634.2971 | 2136704.7753 | 2296.5
|  | ES LA MISMA Q 251 | 349 |  | Toma de Asbesto | 0.097222 | 0.077778 | 8.4 | 6.72 | 480496.5794 | 2136676.106 | 2296.5
|  | 422 | 1136 | FACULTAD DE CIENCIAS | CONJUNTOS ESTACIONAMIENTO (EX BIOTERIO) | 0.041667 | 0.033333 | 3.6 | 2.88
|  | 81 | 534 |  | EDIFICIO P, AULAS NORTE | 0.027778 | 0.022222 | 2.4 | 1.92 | 481005.3677 | 2136751.2528 | 2292
|  | 233 | 607 |  | BIOLOGIA B | 0.013889 | 0.011111 | 1.2 | 0.96 | 481105.9369 | 2136667.2349 | 2293
|  | 33 | 453 | INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES | BIBLIOTECA | 0.018519 | 0.014815 | 1.6 | 1.28 | 481070.4107 | 2136816.3797 | 2289
|  | 423 | 928 | FACULTAD DE QUIMICA | CENTRO DE VINCULACION DE LA QUIMICA "MARIO MOLINA" | 0.14178 | 0.11343 | 12.25 | 9.8
|  | 424 | 440 | FACULTAD DE INGENIERÍA | CENTRO DE INGENIERÍA AVANZADA | 0.10417 | 0.083333 | 9 | 7.2 | 480929.4337 | 2136955.7675 | 2288
|  | 425 | 932 | CASTEAS. PARADERO METRO UNIVERSIDAD | CASETAS. PARADERO METRO UNIVERSIDAD | 0.005787 | 0.0046296 | 0.5 | 0.4 | 481648.9127 | 2136587.6942 | 2282
|  | 426 | 1137 | BARRA DE ALIMENTOS. FACULTAD DE CONTADURÍA | BARRA DE ALIMENTOS. FACULTAD DE CONTADURÍA | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480592.1107 | 2136784.0644 | 2295
|  | 427 | 434 | BARRA DE ALIMENTOS DE ANEXO DE INGENIERÍA | BARRA DE ALIMENTOS DE ANEXO DE INGENIERÍA | 0.05787 | 0.046296 | 5 | 4 | 480807.6514 | 2137059.6034 | 2286
|  | 428 | 347 | BARRA DE ALIMENTOS. TRABAJO SOCIAL | BARRA DE ALIMENTOS. TRABAJO SOCIAL | 0.023148 | 0.018519 | 2 | 1.6 | 480322.396 | 2136663.6788 | 2297
|  | 429 | 469 | COMEDOR ANEXO DE INGENIERÍA | COMEDOR ANEXO DE INGENIERÍA | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480882.3999 | 2136761.8911 | 2294
|  | 430 | 539 | COMEDOR FACUILTAD DE CIENCIAS | COMEDOR FACUILTAD DE CIENCIAS | 0.081019 | 0.064815 | 7 | 5.6 | 480882.3999 | 2136761.8911 | 2294
|  | 431 | 1147 | BARRA DE ALIMENTOS METROBUS CIUDAD UNIVERSITARIIA | BARRA DE ALIMENTOS METROBUS CIUDAD UNIVERSITARIIA | 0.011574 | 0.0092593 | 1 | 0.8
SUB TOTAL 3 | [5 empty] | 6.1548 | 4.9238 | 531.7721 | 425.4177
SECTOR HIDRÁULICO IV | CONSUMO MEDIDO | 101 |  | DGADyR | CECESD | 0.017384 | 0.013907 | 1.5019 | 1.2015 | 479911.18 | 2137420.4
|  | 101 |  |  | EX REPOSO DE ATLETAS | 0.13423 | 0.10739 | 11.5977 | 9.2782 | 479795.0293 | 2137358.1666 | 2296.1
|  | 203 |  |  | EDIFICIO PRINCIPAL | 0.51831 | 0.41464 | 44.7816 | 35.8253 | 479524.1146 | 2137772.4612 | 2308
|  | 204 |  |  | MEDICINA DEL DEPORTE |  | 0 | 0 | 0 | 479839.9261 | 2137122.214 | 2305.5
|  | 199 |  |  | CENTRO DE BOXEO Y HALTEROFILIA | 0.12195 | 0.097558 | 10.5363 | 8.429 | 479850.1007 | 2137400.1552 | 2298.5
|  | 213 |  |  | PISTA DE CALENTAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 479643.6049 | 2136945.0891 | 2313
|  | 57 |  | DGOyC | DGOyC | 0.26242 | 0.20993 | 22.6727 | 18.1382 | 479637.8579 | 2137948.5123 | 2303
|  | 60 |  | ASOCIACION AUTONOMA DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM | CASA CLUB DEL ACADEMICO | 0.02174 | 0.017392 | 1.8783 | 1.5027 | 479422.9016 | 2137833.47 | 2309
|  | 223 |  | RELACIONES LAB. | RELACIONES LAB. | 0.41961 | 0.33569 | 36.2541 | 29.0033 | 479819.2383 | 2137829.3089 | 2299
|  | 195 |  | PROYECTO DE MEDIA TENSION | BUNKER | 0.0075087 | 0.0060069 | 0.64875 | 0.519 | 479468.3124 | 2137876.7709 | 2306.8
|  | 191 |  | DGOyC | TALLERES CONS. | 0.59672 | 0.47737 | 51.5565 | 41.2452 | 479945.4638 | 2137915.9805 | 2298
|  | 36 |  | UDUAL | UDUAL | 0.0098641 | 0.0078913 | 0.85226 | 0.68181 | 479467.9758 | 2137516.3092 | 2314
| CONSUMO NO MEDIDO | 432 |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES | ESTACIÓN DE BOMBEROS | 0.0081019 | 0.0064815 | 0.7 | 0.56 | 480063.966 | 2137230.3118 | 2299
|  | 433 |  | ESTADIO OLÍMPICO | ESTADIO OLÍMPICO | 4.14 | 3.312 | 357.696 | 286.1568 | 479824.603 | 2137472.7948 | 2296
|  | 262 |  | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | POSGRADO | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 479387.0316 | 2137665.2269 | 2315
|  | 434 |  | TERMINAL DE CAMIONES | TERMINAL DE CAMIONES | 0.0092593 | 0.0074074 | 0.8 | 0.64 | 479969.0045 | 2137872.987 | 2293
|  | 435 |  | EX TIENDA UNAM | EX TIENDA UNAM | 0.013889 | 0.011111 | 1.2 | 0.96 | 479522.7177 | 2137767.9011 | 2305.5
|  | 436 |  | TANQUE BAJO | TANQUE BAJO | 0.0034722 | 0.0027778 | 0.3 | 0.24 | 479909.2278 | 2137219.5396 | 2305
|  | 437 | ESTACIONAMIENTOS | LAVACOCHES | LAVACOCHES | 0.0046296 | 0.0037037 | 0.4 | 0.32 | 479682.0783 | 2137558.9935 | 2299
SUB TOTAL 4 | [5 empty] | 6.3238 | 5.059 | 546.3761 | 437.1009
SECTOR HIDRÁULICO V | CONSUMO MEDIDO | 122 | 819 | COORD. HUMANIDADES | COORD. HUMANIDADES | 0.088819 | 0.071055 | 7.6739 | 6.1391 | 480901.4828 | 2135610.6249 | 2316
|  | 61 | 719 | CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO | EDIFICIO NORTE | 0.013422 | 0.010738 | 1.1597 | 0.92774 | 480699.4369 | 2135580.9999 | 2312
|  | 29 | 720 |  | EDIFICIO SUR | 0.018384 | 0.014707 | 1.5884 | 1.2707 | 480678.4817 | 2135581.505 | 2312.2
|  | 73 | 749 | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR | REGISTRO DE APLICACIÓN DE EXAMENES DE SELECCIÓN | 0.064106 | 0.051285 | 5.5388 | 4.431 | 480935.0151 | 2134856.7645 | 2303
|  | 70 | 750 |  | DISEÑO DE PROYECTOS | 0.12909 | 0.10328 | 11.1538 | 8.923 | 480750.9721 | 2134870.6015 | 2304.5
|  | 202 | 636 | DGADyR | PUMITAS | 1.6576 | 1.3261 | 143.2145 | 114.5716 | 479599.3014 | 2136630.2366 | 2321.8
|  | 58 | 704 | DGIRE | EDIFICIO PRINCIPAL | 0.083251 | 0.066601 | 7.1929 | 5.7543 | 480563.8754 | 2135232.6927 | 2278.05
|  | 12 | 702 | DGTIC | DGETIC ZONA CULTURAL | 0.0026958 | 0.0021566 | 0.23292 | 0.18633 | 480485.4895 | 2135260.2549 | 2314.3
|  | 330 | 756 | DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y PROTECCION CIVIL | TALLER MECANICO | 0.10651 | 0.085208 | 9.2025 | 7.362 | 480750.9721 | 2134870.6015 | 2304.5
|  | 87 | 935 |  | DGSG Y ARCHIVO GENERAL | 0.11053 | 0.088426 | 9.55 | 7.64 | no ubicado | no ubicado | no ubicado
|  | 178 | 706 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | DGP, Modulo de Sanitarios | 0.028537 | 0.02283 | 2.4656 | 1.9725 | 480929.5979 | 2135052.6219 | 2305.5
|  | 170 | 743 | DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO ED. | DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL | 0.032366 | 0.025893 | 2.7965 | 2.2372 | 480779.7575 | 2134851.713 | 2304.9
|  | 228 | 729 | DIRECCIÓN DE TEATRO Y DANZA | Dirección de Teatro y Danza | 0.028646 | 0.022917 | 2.475 | 1.98 | 480624.3073 | 2135467.9981 | 2312.9
|  | 289 | 901 | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | Edificio A, Norte | 0.030167 | 0.024134 | 2.6065 | 2.0852 | 481302.2653 | 2136076.2067 | 2300.5
|  | 201 | 899 |  | Edificio A, Sur | 0.074065 | 0.059252 | 6.3992 | 5.1194 | 481303.1638 | 2136069.0912 | 2300.6
|  | 31 | 891 |  | Edificio C | 0.022801 | 0.018241 | 1.97 | 1.576 | 481335.7839 | 2136066.1596 | 2300
|  | 290 | 883 |  | Edificio G | 0.067578 | 0.054062 | 5.8387 | 4.671 | 481433.1887 | 2135977.513 | 2297.7
|  | 291 | 893 |  | Auditorio | 0.024933 | 0.019946 | 2.1542 | 1.7234 | 481358.7867 | 2136103.3241 | 2299.3
|  | 193 | 724 | IISUE | IISUE | 0.071349 | 0.057079 | 6.1645 | 4.9316 | 480625.6481 | 2135778.448 | 2324
|  | 296 | 827 | INST. INV. ECONOMICAS | INST. INV. ECONOMICAS | 0.23614 | 0.18891 | 20.4025 | 16.322 | 481045.331 | 2135742.9346 | 2311.15
|  | 155 | 825 | INST. INV. EST. E HIST. | INST. INV. EST. E HIST. | 0.071868 | 0.057494 | 6.2094 | 4.9675 | 480951.1442 | 2135735.5773 | 2313.4
|  | 66 | 817 | INST. INV. FILOLOGICAS | INST. INV. FILOLOGICAS | 0.13808 | 0.11047 | 11.9304 | 9.5443 | 481001.8617 | 2135596.4948 | 2312.4
|  | 69 | 816 | INST. INV. FILOSOFICAS | INST. INV. FILOSOFICAS | 0.039361 | 0.031489 | 3.4008 | 2.7207 | 481066.5466 | 2135587.3893 | 2312.4
|  | 128 | 828 | INST. INV. JURIDICAS | INST. INV. JURIDICAS, TOMA ORIENTE | 0.027083 | 0.021667 | 2.34 | 1.872 | 481041.9353 | 2135744.1697 | 2313.4
|  | 59 | 830 |  | INST. INV. JURIDICAS, TOMA PONIENTE | 0.089583 | 0.071667 | 7.74 | 6.192 | 480973.0777 | 2135772.0696 | 2310.1
|  | 39 | 809 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES | 0.057163 | 0.04573 | 4.9389 | 3.9511 | 481113.9257 | 2135662.0724 | 2308.5
|  | 117 | 332 | INST. INV. BIOMEDICAS | INST. INV. BIOMEDICAS | 0.47844 | 0.38275 | 41.3371 | 33.0697 | 479951.8087 | 2136715.8291 | 2302.5
|  | 306 | 645 | INST. DE BIOLOGIA | INST. DE BIOLOGIA | 0.2838 | 0.22704 | 24.52 | 19.616 | 479666.5536 | 2136338.7107 | 2324
|  | 131 | 648 | INST. DE ECOLOGIA | INST. DE ECOLOGIA | 0.62065 | 0.49652 | 53.6238 | 42.899 | 479773.8057 | 2136407.3228 | 2321
|  | 9 | 654 | INST. DE INGENIERIA | MESA VIBRADORA | 0.0029297 | 0.0023438 | 0.25313 | 0.2025 | 479759.8905 | 2136083.1575 | 2289
|  | 35 | 644 | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | 0.043644 | 0.034915 | 3.7708 | 3.0167 | 479669.997 | 2136352.8103 | 2323.5
|  | 85 | 1144 | MUAC | MUAC | 0.22997 | 0.18397 | 19.869 | 15.8952 | 480463.7123 | 2135693.1458 | 2322.6
|  | 134 | 715 | DIRECCION GENERAL DE DIVULGACION DE CIENCIA | UNIVERSUM | 0.98767 | 0.79014 | 85.3346 | 68.2677 | 480933.2329 | 2135235.7048 | 2308.2
|  | 44 | 662 | UNIDAD DE SEMINARIOS "IGNACIO CHAVEZ" | UNIDAD DE SEMINARIOS "IGNACIO CHAVEZ" | 0.52729 | 0.42183 | 45.5581 | 36.4465 | 479419.5175 | 2135635.2038 | 2332.2
| CONSUMO NO MEDIDO | 438 | 725 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS | Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional | 0.14688 | 0.1175 | 12.69 | 10.152 | 480577.9906 | 2135823.0636 | 2312.5
|  | 439 | 897 | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | Edificio B | 0.016667 | 0.013333 | 1.44 | 1.152 | 481263.979 | 2136097.2142 | 2300.8
|  | 440 | 898 |  | Edificio E | 0.020833 | 0.016667 | 1.8 | 1.44 | 481263.979 | 2136097.2142 | 2300.8
|  | 441 | 902 |  | Edificio F | 0.050637 | 0.040509 | 4.375 | 3.5 | 481297.4792 | 2136047.6474 | 2312.5
|  | 442 | 1131 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CCU - Sala de Conciertos Nezahualcoyotl | 0.81019 | 0.64815 | 70 | 56 | 480651.7856 | 2135623.73 | 2312.5
|  | 443 | 1140 |  | CCU - Salas Cinematografica Jose Revueltas | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480549.4657 | 2135545.5805 | 2314
|  | 444 | 1143 |  | CCU - Salas Cinematografica Julio Bracho | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480549.4657 | 2135545.5805 | 2314
|  | 445 | 1139 |  | CCU - Sala Miguel Covarrubias | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480525.2193 | 2135479.9136 | 2314.5
|  | 446 | 1138 |  | CCU - Sala Carlos Chavez | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480525.2193 | 2135479.9136 | 2314.5
|  | 447 | 1142 |  | CCU - Teatro Juan Ruiz de Alarcon | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480611.0157 | 2135536.7009 | 2313.2
|  | 448 | 1141 |  | CCU - Foro Sor Juana Inez de la Cruz | 0.020255 | 0.016204 | 1.75 | 1.4 | 480613.4177 | 2135538.2746 | 2313.2
|  | 449 | 734 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | DGP, Cocinas | 0.010937 | 0.00875 | 0.945 | 0.756 | 480971.1025 | 2135055.311 | 2306.5
|  | 450 | 703 | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN | DGOC, Zona Cultural | 0.010127 | 0.0081019 | 0.875 | 0.7 | 480424.0789 | 2135279.787 | 2314.5
|  | 451 | 777 | ALMACEN DE COMPOSTA DE LA D.G.O.C. | Composta | 0.0020255 | 0.0016204 | 0.175 | 0.14 | 480435.1834 | 2135146.0217 | 2312.5
|  | 452 | 714 | DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA | Casita de las ciencias | 0.0040509 | 0.0032407 | 0.35 | 0.28 | 480933.8528 | 2135381.7481 | 2310
|  | 453 | 701 | FACULTAD DE ECONOMÍA | Edificio de Posgrado | 0.034722 | 0.027778 | 3 | 2.4 | 480428.1923 | 2135215.9575 | 2314
|  | 454 | 757 | PATRONATO UNIVERSITARIO | Patronato universitario | 0.032813 | 0.02625 | 2.835 | 2.268 | 480948.0517 | 2135106.4699 | 2306.5
|  | 455 | 700 | CORDINACIÓN DE POSGRADO | Edificio de Posgrado | 0.0625 | 0.05 | 5.4 | 4.32 | 480495.0512 | 2135081.4256 | 2312
|  | 456 | 712 | CENTRO DE CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD | Centro de Ciencias de la Complejidad | 0.041667 | 0.033333 | 3.6 | 2.88 | 480837.3621 | 2135287.0588 | 2309
|  | 457 | 876 | TV UNAM | TY UNAM | 0.072917 | 0.058333 | 6.3 | 5.04 | 481478.6498 | 2135930.3564 | 2296
|  | 458 | 733 | CENTRO DE CONVENCIONES | Centro de cnvenciones | 0.2662 | 0.21296 | 23 | 18.4 | 481468.62 | 2135067.4206 | 2301
|  | 459 | 778 | COMPLEJO DEPORTIVO " ALFREDO HARP HELÚ" | Complejo Deportivo Alfredo Harp Helú | 0.081019 | 0.064815 | 7 | 5.6 | 481774.2333 | 2135295.8704 | 2300
|  | 460 | 775 | BODEGAS DE ARTES VISUALES Y TEATRO | Bodega de artes visuales y Teatro | 0.005787 | 0.0046296 | 0.5 | 0.4 | 480672.379 | 2134980.8131 | 2307.5
|  | 461 | 1058 | UNIDAD MULTIFAMILIAR | Unidad Multifamiliar* | 0.20833 | 0.16667 | 18 | 14.4 | 479851.4803 | 2137035.2425 | 2306
SUB TOTAL 5 | [5 empty] | 8.4883 | 6.7907 | 733.3909 | 586.7127
TOTAL | [5 empty] | 34.4613 | 27.5691 | 2977.4597 | 2381.9678